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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  для подбора редукционного клапана «после себя»
Организация_________________________ Объект: _______________________________
Контактный телефон:__________________ E-mail: ________________________________

	Тип регулятора давления
	Редукционный клапан (регулятор давление «после себя»)

	Количество, шт.
	

	Параметры рабочей среды

	Рабочая среда
	☐ Вода
	☐ Жидкость:

	
	☐ Воздух
	☐ Газ:

	
	☐ Пар насыщенный
	☐ Пар перегретый, температура: ___ ⁰С

	
	☐ Другая среда:

	
	☐ Наличие примесей, абразива
	Размер ____ мм,  содержание ____ %

	Параметры работы
	Мин.
	Ном.
	Макс.

	Рабочая температура
	☐ ⁰С
	
	
	

	Плотность
	☐ кг/м3 ☐ кг/Нм3   
	
	
	

	Давление до клапана
	☐ бар   ☐ МПа
	
	
	

	Давление после клапана
	☐ бар   ☐ МПа
	
	
	

	Расход рабочей среды
	жидк.
	☐ м3/ч   ☐ л/ч  
	
	
	

	
	пар        
	☐ кг/ч     ☐ т/ч  
	
	
	

	
	газ
	☐ Нм3/ч ☐ м3/ч при __ бар
	
	
	

	Параметры клапана

	Условный диаметр DN, мм
	

	Условное давление PN,бар
	

	Материал корпуса клапана
	☐ Чугун
	☐ Углеродистая сталь
	☐ Нержавеющая сталь

	
	☐ Другой:

	Тип присоединения
	☐ Фланцевое
	☐ Резьбовое
	☐ Сварка

	Класс герметичности 
	☐ IV   ☐ VI    ☐ А   (ГОСТ 9444-2015)
	☐ Другое: 

	Параметры установки клапана

	Диаметр трубопровода, мм
	

	Положение трубопровода
	☐ Горизонтальный трубопровод
	☐ Вертикальный трубопровод

	Материал трубопровода
	
	

	Место установки
	☐ В помещении 
	☐На улице,  Токр. среды:  мин.        ⁰С макс.        ⁰С

	Комплектация клапана

	Комплект ответных фланцев
	☐ Плоские                  ☐ Воротниковые
☐ Углерод. сталь       ☐ Нерж. сталь
	☐ Нет

	Конденсатная емкость
	☐ Да (обязательна для клапанов на пар КАТ30,КАТ130)
	☐ Нет

	Доп. оборудование
	☐ Фильтр                          ☐ Предохранительный клапан 
☐ Запорная арматура      ☐ Манометры      ☐ Другое: 

	Дополнительные комментарии к подбору:
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Внимание! Компания АДЛ не несет ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в Опросном листе.
После заполнения Опросного листа отправьте его менеджеру по электронной почте или на адрес: info@adl.ru 
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