ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  для подбора редукционного клапана «после себя»

Организация_________________________ Объект: _______________________________

Контактный телефон:__________________ E-mail: ________________________________

| Тип регулятора давления | Редукционный клапан (регулятор давление «после себя») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | ☐ Вода |  |  |  |  | ☐ Жидкость: |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Воздух |  |  |  |  | ☐ Газ: |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Пар насыщенный |  |  |  |  | ☐ Пар перегретый, температура: ___ ⁰С |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Другая среда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Наличие примесей, абразива |  |  |  |  | Размер ____ мм, содержание ____ % |  |  |  |  |  |
| Параметры работы |  |  |  |  |  | Мин. |  | Ном. |  |  | Макс. |
| Рабочая температура | ☐ ⁰С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность | ☐ кг/м3 ☐ кг/Нм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление до клапана | ☐ бар ☐ МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление после клапана | ☐ бар ☐ МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход рабочей среды | жидк. | ☐ м3/ч ☐ л/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | ☐ кг/ч ☐ т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | ☐ Нм3/ч ☐ м3/ч при __ бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр DN, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное давление PN,бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса клапана | ☐ Чугун |  |  |  | ☐ Углеродистая сталь |  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь |  |  |
|  | ☐ Другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения | ☐ Фланцевое |  | ☐ Резьбовое |  |  |  | ☐ Сварка |  |  |  |  |
| Класс герметичности | ☐ IV ☐ VI ☐ А (ГОСТ 9444-2015) |  |  |  |  |  | ☐ Другое: |  |  |  |  |
| Параметры установки клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положение трубопровода | ☐ Горизонтальный трубопровод |  |  |  |  |  | ☐ Вертикальный трубопровод |  |  |  |  |
| Материал трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки | ☐ В помещении |  |  | ☐На улице, Токр. среды: мин. ⁰С макс. ⁰С |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект ответных фланцев | ☐ Плоские ☐ Воротниковые ☐ Углерод. сталь ☐ Нерж. сталь |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Нет |  |
| Конденсатная емкость | ☐ Да (обязательна для клапанов на пар КАТ30,КАТ130) |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Нет |  |
| Доп. оборудование | ☐ Фильтр ☐ Предохранительный клапан ☐ Запорная арматура ☐ Манометры ☐ Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные комментарии к подбору: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Внимание! Компания АДЛ не несет ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в Опросном листе.

После заполнения Опросного листа отправьте его менеджеру по электронной почте или на адрес: info@adl.ru